2026年第2季度庄河市末梢水卫生监测情况

为贯彻落实《2026年大连市生活饮用水末梢水水质监测及信息公开工作方案》，我局委托庄河市疾病预防控制中心（庄河市卫生监督所）在全市范围内采集本季度41份水样品进行监测，依据《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）和《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023），主要检测指标均达标，达标率100%。

主要检测指标见附件。

庄河市卫生健康局 2026年 6月4日

| 2026年第2季度庄河市末梢水 主要指标监测情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 | 总数 （份） | 达标数（份） | 达标率（%） |
| 1 | 菌落总数 | 41 | 41 | 100.00 |
| 2 | 总大肠菌群 | 41 | 41 | 100.00 |
| 3 | 大肠埃希氏菌 | 41 | 41 | 100.00 |
| 4 | 总硬度 | 41 | 41 | 100.00 |
| 5 | PH | 41 | 41 | 100.00 |
| 6 | 色度 | 41 | 41 | 100.00 |
| 7 | 浑浊度 | 41 | 41 | 100.00 |
| 8 | 肉眼可见物 | 41 | 41 | 100.00 |
| 9 | 氯化物 | 41 | 41 | 100.00 |
| 10 | 氨（以N计） | 41 | 41 | 100.00 |
| 11 | 氯酸盐 | 5 | 5 | 100.00 |
| 12 | 高锰酸盐指数 | 41 | 41 | 100.00 |