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按照《2026年大连市生活饮用水卫生监测和末梢水水质安全状况信息公开工作方案》，庄河市卫健局委托庄河市疾病预防控制中心（庄河市卫生监督所）在辖区内选定了5个市政供水、4个农村学校供水、4个农村分散式供水和28个农村集中式供水的末梢水监测点进行辖区饮用水卫生监测工作。2026年第三季度共采集检测末梢水水样41份，通过对水质常规指标(见附件)的检测，以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)进行评价，市政供水及农村供水末梢水水样达标率为100%，主要指标检测情况见附件。





                                                    庄河市卫生健康局 2026年 9月3日





	附件
2026年第三季度庄河市生活饮用水末梢水
主要指标监测情况


	序号
	指标
	 总数
 （份）
	达标数（份）
	达标率（%）

	1
	菌落总数
	 41
	41
	100.00 

	2
	总大肠菌群
	 41
	41
	100.00 

	3
	大肠埃希氏菌
	 41
	41
	100.00 

	4
	总硬度
	 41
	41
	100.00 

	5
	PH
	 41
	41
	100.00 

	6
	色度
	 41
	41
	100.00 

	7
	浑浊度
	 41
	41
	100.00 

	8
	肉眼可见物
	 41
	41
	100.00 

	9
	氯化物
	 41
	41
	100.00 

	10
	氨（以N计）
	 41
	41
	100.00 

	11
	氯酸盐
	 5
	5
	100.00

	12
	高锰酸盐指数
	 41
	41
	100.00




